# Приложение к постановлению администрации

# Кадыйского муниципального района от_____________________2011 г. №______

Перечень муниципального имущества Кадыйского муниципального района по водоснабжению

| Категория: водопроводные сети |
| --- |
| № | Наименование имущества, Месторасположение: Костромская область, Кадыйский район | Протя- женность, км | Год ввода | Балансовая стоимость, рублей | износ, рублей | Остаточная стоимость, рублей | Материал труб | Диаметр труб |
| 1. | Водопроводные сети | 8,1 |  | 882176,0 | 691037,87 | 191138,13 |  |  |
|  | п.Кадый, ул.Комарова | 1,0 | 1981 |  |  |  | чугун | 100 |
|  | п.Кадый, ул.Новая | 1,3 | 1981 |  |  |  | чугун | 100 |
|  | п.Кадый, ул.Гагарина | 1,6 | 1981 |  |  |  | чугун | 100 |
|  | п.Кадый, ул.Комсомольская | 1,0 | 1973 |  |  |  | чугун | 100 |
|  | п.Кадый, ул.Набережная | 1,3 | 1980 |  |  |  | чугун | 100 |
|  | п.Кадый, ул.Почтовая | 1,5 | 1979 |  |  |  | чугун | 100 |
|  | п.Кадый, ул.Балакирева | 0,4 | 1973 |  |  |  | полиэтилен | 40 |
| 2 | Водопроводные сети | 2,744 |  | 221728,0 | 154681,66 | 67046,34 |  |  |
|  | п.Кадый, ул.Октябрьская | 0,5 | 1973 |  |  |  | чугун | 100 |
|  | п.Кадый, ул.Вагинская | 0,5 | 1975 |  |  |  | чугун | 100 |
|  | п.Кадый, ул.18-го Партсъезда | 06 | 1984 |  |  |  | чугун | 100 |
|  | п.Кадый, ул.Крупской | 0,8 | 1978 |  |  |  | чугун | 100 |
|  | п.Кадый, ул.М.Базарная | 0,4 | 1981 |  |  |  | полиэтилен | 100 |
| 3 | Водопроводные сети | 2,1 |  | 473575,0 | 316844,23 | 156730,77 |  |  |
|  | п.Кадый, ул.Костромская | 1,5 | 1975 |  |  |  | чугун | 100 |
|  | п.Кадый, ул.Нагорная | 0,6 | 1984 |  |  |  | полиэтилен | 100 |
| 4 | Водопроводные сети | 4,5 |  | 617646,0 | 395587,53 | 222058,47 |  |  |
|  | п.Кадый, ул.Четвертного | 0,8 | 1984 |  |  |  | чугун | 100 |
|  | п.Кадый, ул.Южная | 0,8 | 1978 |  |  |  | чугун | 100 |
|  | п.Кадый, ул.Рабочая | 0,5 | 1979 |  |  |  | полиэтилен | 100 |
|  | п.Кадый, ул.Боровая | 0,5 | 1979 |  |  |  | полиэтилен | 100 |
|  | п.Кадый, ул.Профсоюзная | 0,5 | 1979 |  |  |  | полиэтилен | 100 |
|  | п.Кадый, ул.Б.Базарная | 0,5 | 1981 |  |  |  | полиэтилен | 100 |
|  | п.Кадый, ул.Молодежная | 0,5 | 1983 |  |  |  | полиэтилен | 100 |
|  | п.Кадый, ул.Дачная | 0,4 | 1983 |  |  |  | полиэтилен | 100 |
| 5 | Водопроводные сети | 1,8 |  | 343137,0 | 209967,15 | 133169,85 |  |  |
|  | п.Кадый, ул.Юбилейная | 0,4 | 1983 |  |  |  | полиэтилен | 100 |
|  | п.Кадый, ул.Космонавтов | 0,5 | 1983 |  |  |  | полиэтилен | 100 |
|  | п.Кадый, ул.Совхозная | 0,4 | 1983 |  |  |  | полиэтилен | 100 |
|  | п.Кадый, ул.Сосновый бор | 0,3 | 1990 |  |  |  | полиэтилен | 50 |
|  | п.Кадый, пер.Первомайский | 0,2 | 1990 |  |  |  | полиэтилен | 100 |
| 6 | Водопроводные сети | 2,4 |  | 223874,0 | 117800,35 | 106073,65 |  |  |
|  | п.Кадый, ул.Макарьевская | 1,7 | 1987 |  |  |  | полиэтилен | 100 |
|  | п.Кадый, ул.Лесная | 0,7, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,2 | 1988 |  |  |  | сталь | 50 |
|  |  | 0,5 | 1988 |  |  |  | чугун | 100 |
| 7 | Водопроводные сети | 2,2 |  | 220762,0 | 220762,0 | 0 |  |  |
|  | п.Кадый, ул.Больничная | 0,8 | 1989 |  |  |  | полиэтилен | 50 |
|  | п.Кадый, пер.Комсомольский | 0,2 | 1993 |  |  |  | полиэтилен | 100 |
|  | п.Кадый, ул.Дружбы | 0,3 | 1984 |  |  |  | полиэтилен | 100 |
|  | п.Кадый, ул.Пионерская | 0,4 | 1984 |  |  |  | полиэтилен | 100 |
|  | п.Кадый, ул.Северная | 0,3 | 1985 |  |  |  | полиэтилен | 100 |
|  | п.Кадый, пер.Северный | 0,2 | 1985 |  |  |  | полиэтилен | 100 |
| 8 | Водопроводные сети | 0,67 |  | 97221,0 | 59490,0 | 37731,0 |  |  |
|  | п.Кадый, ул.Макарьевская | 0,67, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,27 | 1978 |  |  |  | сталь | 50 |
|  |  | 0,4 | 1978 |  |  |  | чугун | 100 |
| 9 | Водопроводные сети | 1,686 |  | 318133,0 | 121950,98 | 196182,02 |  |  |
|  | п.Кадый, ул.Полевая | 0,4 | 1986 |  |  |  | полиэтилен | 100 |
|  | п.Кадый, ул.1-я Западная | 0,3 | 1981 |  |  |  | полиэтилен | 100 |
|  | п.Кадый, ул.2-я Западная | 0,3 | 1981 |  |  |  | полиэтилен | 100 |
|  | п.Кадый, ул.Строителей | 0,4 | 1990 |  |  |  | чугун | 75 |
|  | п.Кадый, ул.Полянская | 0,286 | 1992 |  |  |  | полиэтилен | 50 |
| 10 | Водопроводные сети п.Кадый | 1,66 | 2006 | 943433,0 | 80416,39 | 863016,61 | полиэтилен | 63 |
| 11 | Водопроводные сети п.Кадый | 0,6 | 2006 | 341000,0 | 16562,84 | 324437,16 | полиэтилен | 63 |
| 12 | Водопроводные сети | 0,07 | 1984 | 6306,0 | 1027,96 | 5278,04 | полиэтилен | 100 |
| 13 | Водопроводные сети п.Текун | 1,560 | 2009 | 239551,0 | - | 239551,0 | полиэтилен | 63 |
| 14 | Водопроводные сети пер.Обуховка | 2,07 | 2009 | 3967032,0 | - | 3967032,0 |  | 63 |
| 15 | Водопроводные сети д.Паньково | 0,24 | 2008 | 109700,0 | - | 109700,0 | полиэтилен | 63 |
| Категория: башни водонапорные |
| № | Наименование имущества, Месторасположение: Костромская область, Кадыйский район | количество | Год ввода | Балансовая стоимость, рублей | износ, рублей | Остаточная стоимость, рублей | Описание объекта | Емкость бака (куб.м.)/высота башни, м |
| 1 | башня | 1 | 2006 | 382579,03 | 73327,65 | 309251,35 | Башни водонапорные металлические бесшатровые. Фундамент бетонный, смотровой колодец бетонный круглый, башня металлическая, бак металлический утепленный минераловатными плитами с облицовкой листовой сталью | 15/9 |
| 2 | Водонапорная башня | 1 | 1981 | 70332,40 | 70332,40 | 0 |  | 15/9 |
| 3 | Башня Рожновского | 1 | 2000 | 10000,0 | 6594,35 | 3405,65 |  | 15,/9 |
| 4 | Башня Рожновского | 1 | 1996 | 140000,0 | 140000,0 | 0 |  | 15/9 |
| 5 | Башня Рожновского | 1 | 1996 |  |  |  |  | 15/9 |
| 6 | Башня Рожновского | 1 | 1996 |  |  |  |  | 15/9 |
| 7 | Башня Рожновского | 1 | 1996 |  |  |  |  | 15/9 |
| 8 | Башня Рожновского | 1 | 1984 | 5243,0 | 5243,0 | 0 |  | 15/9 |
| Категория: Артезианские скважины |
| № | Наименование имущества, Месторасположение: Костромская область, Кадыйский район | № объекта | Год ввода | Балансовая стоимость, рублей | износ, рублей | Остаточная стоимость, рублей | Глубина скважины, м | Марка насоса артезианского |
| 1 | Скважина п.Текун, ул.Кадыйская, д.14 а | 37 | 2006 | 780000,0 | 96794,52 | 683205,48 | 70 | ЭЦВ6-6,5-125 |
| 2 | Артскважина н/у | 53-2008 | 2008 | 165155,0 | 165155,0 | - | 68 | ЭЦВ6-10-80 |
| 3 | Артскважина п.Кадый, ул.1-я Луговая, д.6 б | 2338 | 1972 | 134395,0 | 134395,0 | 0 | 61 | ЭЦВ6-10-80 |
| 4 | Артскважина п.Кадый, у.Комсомольская, д.14 а | 3276 | 1977 |  |  |  | 85 | ЭЦВ6-10-80 |
| 5 | Артскважина п.Кадый, ул.Полянская, д.55 б | 3581 | 1979 |  |  |  | 81 | ЭЦВ6-10-80 |
| 6 | Артскважина п.Кадый, ул.Макарьевская, д.81 б | 5134 | 1992 |  |  |  | 75 | ЭЦВ6-10-80 |
| 7 | Артскважина 145 км атодороги Кострома-в.Спасское, слева по ходу километража | 5271 | 1996 | 134395,0 | 134395,0 | 0 | 76 | ЭЦВ6-16-75 |
| 8 | Артскважина п. Кадый, ул.Больничная, д.4 а | 5298 | 1997 |  |  |  | 75 | ЭЦВ6-6,5-85 |
| 9 | Артскважина п.Кадый, ул.Профсоюзная, д.5 | 5302 | 1997 |  |  |  | 70 | ЭЦВ6-10-140 |
| 10 | Артскважина п.Кадый, ул.Макарьевская, д.81 а | 5338 | 1999 |  |  |  | 75 | ЭЦВ6-10-140 |
| 11 | Артскважина п.Кадый ул.Больничная, д.6 а | 5441 | 2003 |  |  |  | 70 | ЭЦВ5-6,5-80 |
| 12 | Артскважина п.Кадый, ул.1-я Луговая, д.6 а | 5402 | 2002 | 412278,40 | 240522,17 | 171756,23 | 70 | ЭЦВ5-6,5-80 |
| 13 | Артскважина п.Кадый, ул.Больничная, д.15 а | 2231 | 1971 | 39650,0 | 39650,0 | 0 | 83 | ЭЦВ6-10-80 |
|  | артскважина Кадыйский район, д.Паньково |  |  | 3042 |  | 1272 |  |  |
|  | Артскважина Кадыйский район, п.Текун |  |  | 310842 |  | 129981 |  |  |
|  | Водонапорная башня Кадыйский район, п.Дубки |  |  | 24241 |  | 10136 |  |  |
|  | Водонапорная башня Кадыйский район, п.Текун |  |  | 6200 |  | 3607 |  |  |
|  | Водонапорные сети Кадыйский район, д.Паньково |  |  | 13117 |  | - |  |  |
|  | Водонапорные сети Кадыйский район, п.Дубки |  |  | 18342 |  | - |  |  |
|  | Водонапорные сети Кадыйский район, п.Текун |  |  | 97350 |  | 28710 |  |  |
| Категория: оборудование |
| № | Наименование имущества, Месторасположение: Костромская область, Кадыйский район | марка | Описание, технические характеристики | Год ввода |
| 1 | Газодувка 1А-24 | 2АФ51Э52Ш | Компрессор шестеренчатый (газодувка). Предназначен для подачи воздуха, не содержащего капельной жидкости и механических примесей, в систему пневмотранспорта | 1984 |
| 2 | гаходувка | 23ВФ10/1,5 |  | 1984 |
| Категория: линия электропередач |
| № | Наименование имущества | Год ввода | Номер и марка сечения | Протяженность трассы, , км | №№ опор | Материал опор | Балансовая стоимость, рублей | Остаточная стоимость, рублей |
| 1 | Линия электропередач ВЛ-0,4 кВ | 1984 | 4А-16 | 0,2 | 2-68 1 | ж/бет | 4200 | 32 |
| Категория: транспорт |
| № | наименование | Регистр.№ | Пробег, км | Год выпуска | Цвет кузова | ПТС | Балансовая стоимость, рублей | Остаточная стоимость, рублей |
| 1 | Автоцистерна НЖ ГАЗ53 | Е471МЕ44 | Нет сведений | 1970 | зеленый | 44КК096430 от 30.06.2004 г. |  |  |
| 2 | Трактор ЮМЗ |  | Нет сведений | 1986 |  |  | 92729,07 | 0 |
| 3 | Прицеп тракторный |  |  | 1986 |  |  | 62743,22 | 0 |
| 4 | Автомашина Газ САЗ 3507 |  |  | 1986 |  |  | 79174,74 | 0 |
| 5 | Трактор МТЗ-80 |  |  | 1988 |  |  | 81264,64 | 0 |
| 6 | Прицеп тракторный |  |  | 1988 |  |  | 20078,4 | 0 |
| 7 | Автомашина ГАЗ 3307 |  | Нет сведений | 1995 | серый | 44ЕЕ14984 | 383006,0 | 0 |
| 8 | Экскаватор-погрузчик ЭО-2621 В-3 на базе трактора Беларус-826 |  |  | 2009 | красный |  | 829230,0 | 829230,0 |
| 9 | Здание очистных |  |  | 1989 |  |  | 281940,0 | 22787,0 |