РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАДЫЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕКАТЕРИНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 декабря 2019 г.                                                                            №

Об утверждении Плана реализации  программы «Комплексного развития

коммунальной инфраструктуры Екатеринкинского

сельского поселения на 2019-2025 г.г.»

В соответствии с  приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 года «О разработке программ комплексного развития систем инфраструктуры муниципальных образований» Устава муниципального образования Екатеринкинкого сельское поселение , администрация поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации программы  «Комплексное развитие  систем коммунальной инфраструктуры

Екатеринкинского сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области на 2019-2025 г.г.» утвердить. Приложение № 1.

2.Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования).

Глава администрации Екатеринкинского сельского поселения

Кадыйского муниципального района

Костромской области                                                                      Г.Н.Петракова

План реализации Программы

«Комплексное развитие  систем коммунальной инфраструктуры

Екатеринкинского сельского поселения на 2019-2025 г.г.»

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива, т.у.т | котлы | Установ. мощн. Гкал/час | Подключ. тепловая нагрузка | Протяжённость сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тип | кол-во |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Котельная школы с. Низкусь | дрова | 106.4 | Универ- сал | 2 | 0,8 | 0,14 | 0,08 |
| 2. | Котельная МКУ ЕСК дер.Екатерин-кино | дрова | 106.4 | Не типовой | 1 | 0,03 | 0,03 | нет |
| 3 | Котельная школы д. Екатеринкино | дрова | 454.5 | Универ-сал | 2 | 0.8 | 0.16 | 0.05 |
| 4 | Котельная 12- кв.дома 64, д. Иваньково | дрова | 95.7 | КЧМ | 2 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |