РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26  декабря 2013 года                                                                                                   № 42

Об утверждении Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Селищенского сельского поселения

Кадыйского муниципального района Костромской области

на 2014-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

администрация Селищенского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Селищенского сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области на 2014-2025 годы (приложение №1)

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Селищенский вестник».

Глава администрации

Селищенского сельского поселения

Кадыйского муниципального района                                                      Н.Н. Куликова

Программа

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Селищенского сельского поселения Кадыйского муниципального района

Костромской области

на 2014-2025г».

Оглавление:

Оглавление ……………………………………….……………………………….2

Раздел 1. Паспорт программы……………………………………….…...............3

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной  инфраструктуры………………………………………….……………………….5

Раздел 3. Перспективы развития………………………………………………..11

Раздел 4. Перечень программных мероприятий…………………………. …...14

Раздел 5. Целевые показатели программы  развития коммунальной инфраструктуры …………………………………………………………………………….……..20

Раздел 6. Перечень  инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей……………………………………………………….........21

Раздел 7. Ожидаемые результаты при реализации программы………………23

Раздел 8. Оценка эффективности реализации программы…………………….…24

Программа

«Комплексное развитие  систем коммунальной инфраструктуры

Селищенского сельского поселения на 2014-2025 г.г.»

1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Селищенского сельского поселения на 2014-2025 годы» (далее –Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Приказ Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Устав муниципального образования; Генеральный план Селищенского сельского поселения, утвержден решением Собрания депутатов Кадыйского муниципального района от 05.05.2012 г. № 168; |
| Заказчик программы | - Администрация МО Селищенское сельское поселения |
| Основные разработчики программы | - Администрация МО Селищенское сельское поселение |
| Ответственный исполнитель программы | - Администрация МО Селищенское сельское поселения |
| Цели и задачи программы | - основными целями Программы являются: обеспечение надежности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Селищенского сельского поселения; Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: обеспечение законодательного и нормативного сопровождения развития систем коммунальной инфраструктуры; создание системы отраслевого территориального управления жилищно-коммунального хозяйства; развитие предпринимательства и конкуренции в секторе жилищно-коммунального хозяйства; обеспечение условий для снижения издержек; повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; создание условий для инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства; подготовка и переподготовка кадров для жилищно-коммунального хозяйства; техническое перевооружение жилищно-коммунального хозяйства на основе энерго- и ресурсосберегающих технологий; государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального хозяйства; проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов и магистральных сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014 – 2025 годы 1 этап (2014–2019 годы): отрабатываются организационные и финансовые механизмы, проводятся мероприятия по созданию системы отраслевого территориального управления жилищно-коммунального хозяйства; П этап (2020-2025 годы): создаются условия для привлечения инвестиций и проводится модернизация, обеспечивающая повышение надежности и снижение издержек в жилищно-коммунальном хозяйстве |
| Объём и источники финансирования программы | - суммарный объем финансирования Программы на 2014-2025 годы составляет 20805,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 0 рублей средства муниципального района – 0 рублей средства бюджета МО «Селищенское сельское поселение» - 265,0 тыс. рублей прочие средства - 20540,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - в результате реализации Программы будет обеспечено повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, - надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения; - комфортность и безопасность условий проживания; - улучшение экологической ситуации Селищенского сельского поселения; - привлечение внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры до 30-35%. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Селищенского сельского поселения

Программа  «Комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры      Селищенского сельское поселение» на 2014-2025 годы» определяет комплекс мероприятий, способствующих повышению качества  предоставляемых  коммунальных  услуг,  надежности  функционирования  коммунальных  систем жизнеобеспечения,  направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального  хозяйства (далее ЖКХ) и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Главным звеном Программы является работа по модернизации оборудования, замене ветхих и устаревших сетей на современные, эффективные, с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий и мер стимулирования энергосберегающих программ, возможности использования и привлечения  всех доступных  ресурсов,  включая  собственные,  что позволит  решить  вопросы  надежного  и качественного  обеспечения потребителей услугами жилищно-коммунального хозяйства.

2.1.Краткий анализ существующего состояния коммунальной инфраструктуры     Селищенского сельского поселения.

2.1.1.Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов на территории сельского поселения осуществляется из подземных источников: водозаборных скважин, колодцев и родников.

Централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения низкого давления с питанием из водозаборной скважины имеется в д. Селище.

Неравномерность водопотребления регулируется существующей водонапорной башней. В д. Селище водонапорная башня находится в удовлетворительном состоянии.

Водопровод в населенном пункте д. Селище, подведен к части жилого сектора, а также водопользование частично осуществляется из колодцев. Жители других населенных пунктов, где нет централизованного водоснабжения, для удовлетворения потребности в питьевой воде используют колодцы. Общая протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 0,87 км. Годы строительства сетей 1992 г., состояние сетей не везде удовлетворительное, все сети со 100% износом. В поселении требуется замена водопроводных сетей.

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения отсутствует.

Для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов Селищенского сельского поселения имеются пожарные водоемы.

2.1.2. Характеристика существующего состояния объектов и сетей  водоснабжения.

На территории Селищенского поселения имеется 1 скважина, принадлежащая администрации сельского поселения. На эксплуатационной скважине поселения выдержаны зоны санитарной охраны, радиусом 30 м.

Скважина имеет глубину 60-87 метров. Удельный дебет, по данным строительных откачек, составляет 3,0-10,0 куб.м /ч.

| № п/п | Скважина | Год постройки | Износ | Собственник скважины | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 5063 д. Селище | 1991 | 100 | администрация | Рабочая |

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

2.1.3. Характеристика водопроводных сетей

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность водопроводных сетей, м | Диаметр водопровода | Материал труб | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Селище | 870 | 70-100 | Чугун, пластик | 1991 |
|  | Итого по поселению: | 870 |  |  |  |
| 2.1.4. Наличие нецентрализованного водоснабжения (колодцы). |
| № п/п | Населенный пункт | Численность населения в 2013 г. | Количество колодцев | Состояние |
| 1 | д. Селище | 142 | 10 | Удовлетворительное |
| 2 | д. Марьино | 158 | 10 | Удовлетворительное |
| 3 | д. Середники | 41 | 4 | Удовлетворительное |
| 4 | д. Михеево | 21 | 2 | Удовлетворительное |
| 5 | д. Жуково | 86 | 5 | Удовлетворительное |
| 6 | д Тренино | 3 | 1 | Удовлетворительное |
|  | Итого по поселению: | 451 |  |  |

2.1.5. Фактические показатели для обеспечения жилого сектора и предприятий поселения водой.

| № п/п | Скважины | V подъема воды в год ,м3 | V реализации воды в год ,м3 | V потери воды в год ,м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 5063 д. Селище | 200 | 200 | 0 |
|  | Итого: | 200 | 200 | 0 |

2.1.6. Наличие коммерческих приборов учета воды, отпущенной из сетей абонентам  и анализ планов по установке приборов учета.

| № п/п | Населенный пункт | Количество человек пользующих централизованной системой водоснабжения | Количество установленных приборов учета по состоянию на 01.11.2013 г. | Количество установленных приборов учета по состоянию на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Селище | 13 | - | 13 |
|  | Итого по поселению: | 13 | - | 13 |

2.1.7. Структура потребления воды

| Потребители | Фактическое потребление воды за год, м3 |
| --- | --- |
| Скважина № 5063 д. Селище |
| Население | 200 |
| Социальная сфера | 0 |
| Сельскохозяйственные предприятия | 0 |
| Прочие | 0 |
| Итого: | 200 |

2.2. Характеристика существующего состояния объектов и  сетей энергоснабжения Селищенского сельского поселения.

Электроснабжение Селищенского сельского поселения осуществляется от электрических сетей ОАО «МРСК Центра «Костромаэнерго». Все населенные пункты электрофицированы.

В Селищенском сельском поселении имеются электроподстанции ТП 10/0,4 кВ в количестве 10 штук, общей мощностью 2,4 МВА.

Снабжение осуществляется по воздушным линиям 10 кВТ от ПС «Кадый» 110/35/10 кВТ. Имеется возможность их резервирования.

Общая протяженность ЛЭП, проходящей по территории Селищенского сельского поселения, 24 км. Трассы ВЛ находятся в удовлетворительном состоянии.

2.2.1. Характеристика ЛЭП-10 кВТ на территории Селищенского сельского поселения.

| Наименование ВЛ | Напряжение кВ | Марка провода | Протяженность по Селищенскому с.п., (км). | Техническое состояние на 01.01.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фидер – 10/03 | 10 | АС-50 | 12,4 | Удовл. |
| Фидер – 10/04 | 10 | АС-50 | 11,6 | Удовл. |

ПП загружены на 40-45%, имеется запас мощности.

2.3 Характеристика существующего состояния объектов и  сетей газоснабжения Селищенского сельского поселения.

Населенные пункты Селищенского сельского поселения Кадыйского района не имеют централизованного газоснабжения природным газом, а обеспечиваются сжиженным газом в баллонах. Приоритетным направлением для поселения является проведение природного газа всем потребителям, что улучшит социально-экономические показатели поселения в целом, а также перевод котельных на газовое топливо.

2.4. Характеристика существующего состояния объектов и сетей  водоотведения Селищенского сельского поселения.

Централизованной канализации в населенных пунктах Селищенского сельского поселения нет, жители в основном используют дворовые уборные, некоторые здания канализованы в выгреба.

2.5 Характеристика существующего состояния объектов и сетей  теплоснабжения Селищенского сельского поселения.

В общем обеспечении Селищенского сельского поселения топливно-энергетическими ресурсами преобладает твёрдое топливо -  дрова.

Состояние теплового хозяйства Селищенского сельского поселения оценивается как удовлетворительное. Социально-значимые объекты (клубы и Фапы), частный сектор для целей теплоснабжения и горячего водоснабжения имеет индивидуальные источники (печи, электрические водонагреватели).

2.6. Оснащённость приборами учёта.

Жилищный фонд, оснащенный  системой водоснабжения не имеет индивидуальных приборов учёта холодной воды.

2.7.   Жилищный фонд Селищенского сельского поселения

Сокращение численности населения Селищенского сельского поселения, спад промышленного и сельскохозяйственного производства отрицательно отразились на содержании и строительстве жилья, что привело к убыли жилищного фонда.

2.7.1.Характеристика жилищного фонда по типу застройки

Весь  жилищный фонд  поселения  составляет 194 домов   общей площадью 12,3 тыс.кв.м.

| № | Типы жилой застройки | Показатели | Камен ные | Деревянные | Сборные | прочие | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Малоэтажная индивидуальная | К-во домов |  | 220 |  |  | 220 |
|  |  | Площадь |  | 12,300 |  |  | 12,300 |

Общая площадь жилого фонда с процентом износа до 30%,  которые находятся в хорошем и удовлетворительном техническом состоянии составляет 0,1 тыс. кв. м.  или 1% от  площади всего жилищного фонда.

Общая площадь жилого фонда с процентом износа от 31 до 65% составляет 2,8 тыс. кв. м. или 22,8 % от общего объёма жилищного фонда.

Жилые дома общей площадью 9,36 тыс. кв. м  или 76 % от общей площади всего жилищного фонда уже имеют процент износа свыше 65%.

В период с 1995 - 2013г.г. произошли существенные изменения в распределении жилищного фонда по формам собственности. В результате процессов приватизации жилья населением и преобладания в структуре нового строительства частного жилищного фонда его доля в общем объёме выросла до 100 %.

Муниципального жилья на территории сельского поселения нет.

2.7.2. Благоустройство жилищного фонда

| Удельный вес площади, оборудованной: |
| --- |
| водопроводом | водоотведением | отоплением | газом | Горячим водо снабжением |
| всего | % | всего | % | всего | % | всего | % | всего | % |
| 0,52 | 4,2 | 0,3 | 2,4 | - | - | - | - | - | - |

Износ жилого фонда составляет  –  65% - 90%

износ магистральных водопроводных сетей составляет 100 % ,

канализационных  сетей на балансе  нет.

Изношенность коммуникаций, усиление риска разрушения конструкций жилых домов по причине их ветхости,  оказали  существенное  влияние  на  потенциальную  возможность  оказания  качественных  и  достаточных жилищно-коммунальных услуг,   резко снизили условия комфортного проживания, то есть возникла объективная необходимость начать переоснащение коммуникационных сетей, осуществлять реконструкцию и модернизацию существующего жилищного фонда, замену котельного оборудования, переход на более экономные виды топлива.

На территории Селищенского сельского поселения организация занимающаяся  обслуживанием объектов жилищно-коммунального хозяйства отсутствует, и исполнением данных функций   занимается администрация Селищенского сельского поселения.

Тариф на воду администрация сельского поселения  утвердить не может, по этому пользуется тарифами утверждёнными для Кадыйского муниципального района.

2.7.3. Таблица тарифов на водоснабжение с удельными показателями (нормами водопотребления)

| Населенный пункт | Водоснабжение/ канализация | Удельная норма потребления, м3/(чел.*мес) | Размер тарифа, руб/м3 | Ссылка на документ | Сведения о доле возмещении-я (субсидирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Селище | водоснабжение | 1,0 | 51-10 | Решение ТЭК 2013 года | 0 |

2.8. Отходы производства и потребления

Проблема сбора, утилизации, обеззараживания бытовых и промышленных отходов на территории Селищенского сельского поселения стоит достаточно остро. Остаётся актуальным решение вопросов сбора и вывоза отходов потребления с территории поселения, утилизация отходов лесопильного производства, оборудование  мест захоронения отходов – полигонов ТБО. С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоёмов и подземных вод, атмосферного воздуха.

В поселении располагается свалка ТБО площадью 3 га, которая находится с правой сторны в 0,5 км от автодороги Кадый-Палкино

3. Перспективы развития Селищенского сельского поселения

3.1.1. Динамика численности Селищенского сельского поселения

Человек на начало года

|  | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По поселению |  | 456 | 456 | 455 | 454 | 453 | 453 | 451 | 451 |
| По району | 10806 | 9128 | 8841 | 8595 | 8387 | 8177 | 8320 | 7786 | 9100 |
| Уд. вес населения с/поселения |  | 4,6 | 5,56 | 5,29 | 5,41 | 5,53 | 5,44 | 5,79 | 4,95 |

Как видно из приведенных данных, население Селищенского сельского поселения уменьшается. Существенное сокращение населения происходит в основном за счет его естественной убыли.

3.1.2. Динамика естественного движения  населения Селищенского сельского поселения

| Наименование показателя | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Умерло | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 |
| Естественный прирост (убыль) | -6 | -7 | -7 | -8 | -11 | -7 |

Сложившееся соотношение рождаемости и смертности привело к прогрессирующей естественной убыли население Селищенского сельского поселения

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании  демографического потенциала играет миграция. Сокращение роста населения в целом по району вызвано не только низким темпом естественного прироста, но и большим миграционным оттоком населения.

Основной причиной миграции из сельской местности является стремление людей к продолжению образования, повышению материальной обеспеченности, улучшению культурно-бытовых условий, отсутствие мест приложения труда.

3.1.3. Показатели миграционного движения населения Селищенского сельского поселения.

| Наименование показателя | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло | 23 | 16 | 5 | 17 | 13 | 9 | 17 | 8 |
| Убыло | 13 | 8 | - | 4 | 12 | 11 | 18 | 10 |
| Миграционный прирост | +10 | +8 | +5 | +13 | +1 | -2 | -1 | -2 |

Анализ состава населения показывает, что  значительных изменений в структуре населения Селищенского сельского поселения не произойдёт. В перспективном периоде все равно будет наблюдаться сокращение численности населения и дефицит трудовых ресурсов, что потребует значительного миграционного прироста.

3.2. Прогноз проектной численности населения.

При расчете перспективной численности  населения необходимо учитывать неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение демографической обстановки.

| Существующее положение (2013) | Первая очередь (2020) | Расчетный срок (2030) |
| --- | --- | --- |
| 451 | 500 | 550 |

3.3. Планировочная структура Селищенского сельского поселения.

Основой планировочной структуры территории Селищенского сельского поселения являются: крупные объекты гидрографии, сложившийся транспортный каркас и (в меньшей степени) элементы инженерной инфраструктуры. Вдоль планировочных осей сформированы планировочные центры, имеющие компактную форму и небольшие территориальные размеры.

В настоящее время на территории сельского поселения сформировались две основные планировочные оси, являющиеся основой планировочного каркаса муниципального образования: р. Немда, проходящая с севера на юг и автодорога «Кострома- с запада на восток. Второстепенные планировочные оси на территории сельского поселения не выявлены.

Планировочным центром поселения является административный центр сельского поселения – д. Селище. В роли планировочных подцентров выступают расположенные рядом друг с другом д. Марьино и д. Середники.

3.4. Перспективы развития жилищного строительства.

В настоящее время для комплексного решения жилищных проблем и реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России реализуется областная программа «Жилище».

Основная цель Программы – формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания для жителей области.

Основным результатом реализации программ должно стать комплексное решение жилищных проблем, повышение качества жилья и уровня его доступности для жителей района.

3.4.1. Прогнозный объём   жилищного фонда поселения.

Расчеты объемов жилищного фонда приведены с учетом существующего жилищного фонда, а также прогнозов роста обеспеченности населения жилой площадью.

| Существующее положение | Первая очередь 2020г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- |
| Население (чел.) | Обеспеченность жильем (кв.м/чел.) | Жилищный фонд всего (кв.м) | Население (чел.) | Обеспеченность жильем (кв.м/чел.) | Жилищный фонд всего (кв.м) | Население (чел.) | Обеспеченность жильем (кв.м/чел.) | Жилищный фонд всего (кв.м) |
| 451 | 27,3 | 12300 | 500 | 30 | 15000 | 550 | 35 | 19250 |

При ежегодной норме амортизации деревянных домов -2,0 % переход жилищного фонда в категорию непригодного для проживания будет постоянно расти и к 2020 2030 г.г. составит соответственно 7,387 и 6,567 тыс.кв.м. жилья (убыль предусматривает в основном ликвидацию жилых домов, имеющих износ свыше 65 % у деревянных домов, пришедших в полную непригодность для проживания).

3.4.2. Прогнозный объём убыли жилищного фонда

(по физическому и моральному износу)

тыс.кв.м.

| Наименование | Всего | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | в деревянных домах |
|  | 2020 г. | 2030 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| Селищенское сельское поселение | 7,387 | 6,567 | 7,387 | 6,567 |

Учитывая перспективную обеспеченность жилым фондом  (30 кв.м. общей  площади на человека до 2020 г. и 35 кв.м. общей площади до 2030г), имеющийся ветхий фонд, а также выбывающий по ветхости жилищный фонд, объем нового строительства составит 2,700 тыс.кв.м на первую очередь и 6950 тыс. кв.м. на расчетный срок.

3.4.3. Прогнозный объем нового жилищного фонда.

тыс. кв.м.

| Наименование | Жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | I очередь-2020г. | Расчетный срок – 2030 г. |
|  | всего | в том числе новый | всего | новый жилой фонд |
|  |  | всего | компенса ционный |  | всего | компенса ционный |
| Селищенское сельское поселение | 15,000 | 2,700 | 2,000 | 19,250 | 6,950 | 6,000 |

Для достижения показателей, заложенных в документах территориального планирования Костромской области и Кадыйского  муниципального района  до 2020г.  ежегодно  не6обходимо строить в среднем около 100-150 кв.м жилья всех форм собственности. С 2020 по 2030 год при снижении доли ветхого жилья объёмы строительства составят около 75 кв.м в год.

3.4.4. Управление жилищным фондом.

На территории Селищенского сельского поселения  жилой фонд полностью состоит из  индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки. Многоквартирных домов нет, поэтому нет необходимости создания управляющей компании или ТСЖ. Собственники жилья полностью несут бремя содержания  своего жилья.

Важной   задачей   для   собственников   жилищного   фонда   является   реконструкция    и модернизация жилищного фонда, главными направлениями которых являются:

- капитальный ремонт жилищного фонда с доведением до нормативного уровня;

- реконструкция и модернизация жилых домов;

- снос ветхого и аварийного жилищного фонда,

- установка индивидуальных приборов учета;

- ремонт внутренних систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

4. Перечень программных мероприятий.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Селищенского сельского поселения Кадыйского муниципального района предусматривает:

- внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения;

- решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей;

- капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Селищенского сельского поселения  и позволит:

- повысить комфортность условий проживания населения на территории Селищенского сельского поселения за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

-  улучшить экологическое состояние на территории Селищенского сельского поселения.

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

4.1. Развитие объектов и сетей энергоснабжения.

Селищенское сельское  поселение в настоящее время располагает достаточным электроэнергетическим потенциалом.

Покрытие энергетических нагрузок района на расчетный срок  реализации генплана до 2030 года предусматривается от существующих трансформаторных подстанций ТП.

Необходима реконструкция трансформаторных подстанций  и сетей электроснабжения 35 кВ и 10/0,4 кВ, износ которых составляет 60% 47,3%, 72,4%.

Необходимо проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий.

В настоящее время основной задачей развития электрических сетей является обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения всех потребителей.

4.1.1. Перспективные нагрузки жилищно-коммунального сектора.

| Наименование | 1 очередь 2020г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- |
| Население, чел. | 500 | 550 |
| Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч. | 523 | 542 |
| Максимальная электрическая нагрузка, кВт | 181 | 187 |

4.1.2. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 1 | Источники покрытия электронагрузок: ОАО «МРСК Центра «Костромаэнерго» | тыс.кВА | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Годовое потребление электроэнергии (в т.ч. жилищно-коммунальный сектор, промышленность и прочие) | тыс.кВт.ч/год | 523 | 542 |
| 3 | Потребление электроэнергии на 1 человека в год (в т.ч. жилищно-коммунальный сектор, промышленность и прочие) | кВт.ч/год | 950 | 950 |
| 4 | Протяженность воздушных линий электропередач напряжением 10 кВ | км | 24 | 24 |

4.2. Развитие объектов и сетей газоснабжения.

В рамках Программы газификации регионов Российской Федерации были разработаны Схемы перспективной газораспределительной сети Костромской области, ОАО «Промгаз» и Областная целевая программа «Развитие газификации Костромской области до 2015 года», утвержденная Постановлением Костромской областной Думы от 17.04.2008 № 2795.

Согласно Областной целевой программе планируется к строительству из средств ОАО «Газпром» межпоселковый газопровод «ГРС Манылово-Марьино-Селище-Кадый» общей протяженностью 12 км.

Предусмотрена газификация населенных пунктов д. Селище и д.Марьино, а также перевод существующих котельных на газообразное топливо и газификация производственных предприятий.

Предлагается также газификация д. Середники, так как деревня расположена рядом с д.  Марьино и межпоселковый газопровод к д. Марьино будет проходить по окраине д. Середники.

4.3. Развитие объектов и сетей водоснабжения.

Для развития существующей системы водоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

1 очередь

- установка системы обезжелезивания подземных вод на водозаборной скважине в д. Селище;

- реконструкция существующих сетей водоснабжения в д. Селище;

- строительство новых сетей водоснабжения в д. Селище с подключением части жилых домов (доля жилых домов с централизованным водоснабжением должна увеличиться до 50% от общего числа жилых домов в д. Селище).

Расчетный срок

- строительство новых сетей водоснабжения в д. Селище с подключением всех жилых домов, расположенных в населенном пункте.

4.3.1. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.

| № п/п | Скважина | Год бурения скважины, ввод в эксплуатацию | Глубина залегания скважины | Производительность(дебет) скважины по паспорту, м3/час | Установленные насосы (марка) | Год установки насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 5063 д. Селище | 1991 | 70,0 | 12,0 | ЭЦВ 6-63-85 | 2011 |

4.3.2. Предложения по техническому перевооружению источников водоснабжения с целью повышения эффективности работы систем водоснабжения.

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Для нормальной работы системы водоснабжения Селищенского сельского поселения планируется:

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Количество | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение новых артезианских скважин д. Селище | 1 шт. | -обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса и социальной сферы. |
| 2 | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды д. Селище | 2 км | -обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса; -снижение потерь воды, связанных с нерациональным использованием. |
| 3 | Ремонт колодцев: д. Селище д. Марьино д. Жуково | 2 шт. | улучшение качества питьевой воды. |

На территории водозаборных сооружений необходимо выполнить мероприятия по обеспечению зон санитарной охраны.

В населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения, на первую очередь строительства необходимо предусмотреть реконструкцию водозаборных сооружений (шахтных колодцев, каптажа родников и т.п.) с оборудованием их механизированными водоподъёмниками.

4.4. Развитие объектов и сетей водоотведения.

Предложения по новому строительству источников водоотведения, обеспечивающие перспективное водоотведение на вновь осваиваемых территориях поселения.

Генеральным планом Селищенского сельского поселения предусмотрено строительство новых объектов водоотведения.

| Населенный пункт | Мероприятие |
| --- | --- |
| д. Селище | - строительство канализационных очистных сооружений производительностью 50,0/60,0 м3/сут. |

Для развития существующей системы водоотведения предполагаются следующие мероприятия:

1 очередь

- строительство очистных сооружений в д. Селище.

-строительство новых сетей канализации в д. Селище с подключением жилых домов (доля жилых домов подключенных к проектируемой системе канализации должна составлять 50% от общего числа жилых домов в населенном пункте).

Расчетный срок:

- строительство новых сетей канализации в д. Селище с подключением всех жилых домов, расположенных в населенном пункте.

4.5. Развитие источников и сетей теплоснабжения.

Модернизация системы теплоснабжения Селищенского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электро-водонагревателей.

Поселение не газифицировано. Индивидуальные жилые дома оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления-горбыль).

4.5.1. Мероприятия перспективного развития источников теплоснабжения

Мероприятия перспективного развития источников теплоснабжения  в Селищенском сельском поселении должны быть направлены на реконструкцию и модернизацию источников теплоснабжения.

Необходимым условием энергосберегающей политики  является замена устаревшего энергетического оборудования.

4.6. Предложения  по управлению отходами производства и потребления.

Политика в сфере управления отходами, главным образом, должна ориентироваться  на снижение количества образующих отходов и на их максимальное использование.

Основным направлением работ по решению проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) являются:

-выявление и рекультивация переполненных и неудовлетворяющих нормам участков компостирования ТБО;

- оптимальная эксплуатация участков компостирования ТБО с последующей рекультивацией территорий;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки территории и повышение её технического уровня;

- внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления;

- ликвидация всех несанкционированных свалок, а также разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

На промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать технологические процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму. Также необходимо всем предприятиям и организациям, находящимся на территории поселения, разработать проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, а также заключить договор на вывоз соответствующих отходов.

Реализация данных мероприятий позволит улучшить экологическое состояние на территории Селищенского сельского поселения.

- Целевые показатели программы  развития коммунальной инфраструктуры

| Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | до 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления энергоресурсов % к уровню 2013г., в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| топливо | 100 | 99 | 96 | 93 | 90 | 86 |
| электроэнергия | 100 | 99 | 96 | 93 | 90 | 85 |
| холодное водоснабжение | 100 | 99 | 96 | 93 | 90 | 87 |
| Количество аварий и инцидентов при выработке, транспортировке и распределении коммунального ресурса, % к уровню 2013г., в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| системы централизованного водоснабжения | 100 | 98 | 96 | 93 | 91 | 80 |
| Объем привлеченных заёмных средств на развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в рамках программ «комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» млн. руб. | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории Селищенского сельского поселения возможно только путем объединения усилий всех органов власти и привлечения средств внебюджетных источников.

Поэтому одной из основных задач является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

  - Эффективность и социально-экономические последствия реализации Программы.

Успешная реализация данной Программы позволит:

- решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса;

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- снизить затраты на предоставление коммунальных услуг;

- привлечь к эксплуатации объектов коммунального комплекса Селищенского сельского поселения организации коммунального комплекса;

- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих предприятий, развитие предпринимательской активности и защиту интересов потребителей;

- разработать проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей.

- Перечень  инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Эффективная модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры должны осуществляться последовательными этапами и планироваться на ближайший и долгосрочный периоды.

На каждом этапе определяется организационно- техническое и финансовое обеспечение.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость | План реализации мероприятий по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | На период до 2025 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству источников водоснабжения и водопроводных сетей |
| 1.1. | Проектирование и бурение новой артезианских скважин с установкой гидропневмобаков д. Селище | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |
| 1.2. | Строительство водопроводных сетей (д. Селище) 2,3 км. | 2300,0 |  |  |  |  |  | 2300,0 |
| 1.3. | Устройство охранных зон 2-х скважин | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |
| 1.4. | Установка приборов учета на скважинах | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Реконструкция существующих ВЗУ в населенных пунктах: - д. Селище с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы) и строительство узла водоподготовки. | 600,0 |  | 600,0 |  |  |  |  |
| 1.6. | Ремонт колодцев: д. Селище д. Марьино д. Жуково | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 4805,0 | 235,0 | 635,0 | 1635,0 | 0,0 | 0,0 | 2300,0 |
|  | -бюджет поселения | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -прочие средства | 4700,0 | 200,0 | 600,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 2300,0 |
| 2. | Инвестиционные проекты по строительству канализационных очистных сооружений и канализационных сетей |
| 2.1. | - проектирование и строительство канализационных очистных сооружений производительностью 50,0/60,0 м3/сут. | 8000,0 |  |  |  | 1000,0 | 7000,0 |  |
| 2.2. | - строительство сливной станции | 5000,0 |  |  |  |  |  | 5000,0 |
| 2.3. | - строительство канализационных самотечных сетей - 2 км | 2000,0 |  |  |  |  |  | 2000,0 |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 15000,0 |  |  |  | 1000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
|  | -бюджет поселения | 110,0 |  |  |  | 10,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | -прочие средства | 14890,0 |  |  |  | 990,0 | 6950,0 | 6950,0 |
| 3 | Инвестиционные проекты по реконструкции, строительству площадок временного складирования ТБО |
| 3.1. | обустройство свалки складирования твердых бытовых отходов. | 1000,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 1000,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 |
|  | -бюджет поселения | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |
|  | - прочие средства | 950,0 |  |  |  |  |  | 950,0 |
|  | ВСЕГО: по Селищенскому сельскому поселению: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 20805,0 | 235,0 | 635,0 | 1635,0 | 1000,0 | 7000,0 | 10300,0 |
|  | -бюджет поселения | 265,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 10,0 | 50,0 | 100,0 |
|  | -прочие средства | 20540,0 | 200,0 | 600,0 | 1600,0 | 990,0 | 6950,0 | 10200,0 |

7. Ожидаемые результаты при реализации программы

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в поселении приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг. Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.

Программа основана на следующих базовых принципах:

- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;

- открытый отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

Наряду с модернизацией объектов ЖКХ необходимо проводить работу по усовершенствованию технологий энергосбережения:

- разработка схем инженерных сетей;

- наладка гидравлических режимов;

- снижение потерь в сетях;

- наладить учет подаваемого тепла, воды, газа;

- снижение расходов тепла у потребителей и т.д.

8.Оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

- доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

-Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, рост доли внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности коммунальных услуг, рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации в Селищенском сельском поселении, создание устойчивой основы для частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.